## Лист1
Техническое задание на устройство инженерных систем
| наименование работ | наименование материаллов, модель | кол | ед. | стоим | сумма |  | общая
|  |  |  | измер. |  | работ | матер-ов | стоимость
Водоснабжение
| разводка гхвс, подвод к | [6 empty] | 111850
| потребителю |  | 14 | выходов | 2000 | 28000
|  | Кран угловой шаровой ф-1/2 | 14 | шт | 380 |  | 5320
|  | кран американка ф- 3/4 | 4 | шт | 670 |  | 2680
|  | Трубы г хвс ф-20 | 80 | п.м | 85 |  | 6800
|  | установочная МПК | 14 | шт | 160 |  | 2240
|  | тройники поли-ые ф-20 | 20 | шт | 35 |  | 700
|  | угольник 45, ф20,25,32 | 30 | шт | 25 |  | 750
|  | угольник 90, ф20,25,32 | 30 | шт | 25 |  | 750
|  | клипсы для крепления трубы ф20 | 50 | шт | 8 |  | 400
|  | бойлер косвен.нагрева 160л | 1 | шт | 35000 |  | 35000
|  | фильтр очистки | 1 | шт | 2700 |  | 2700
|  | элимент очистки | 1 | шт | 70 |  | 70
|  | футорки ф-25х3/4 бронза | 2 | шт | 160 |  | 320
|  | американки ф-1днх25 | 6 |  | 320 |  | 1920
|  | ТРУБА АРМИ-АЯ Ф-25 | 20 | П.М | 110 |  | 2200
|  |  |  | пм | 0 |  | 0
|  |  |  | шт |  |  | 0
| обвязка бойлера кос-го нагрева |  | 1 | шт | 22000 | 22000 | 0
Канализация
| Подводка быт. канализации |  | 6 | точек | 3500 | 21000 |  | 31980
к потребителю
|  | компенсатор ф110 | 1 | шт | 150 |  | 150
|  | канализационные трубы d110 | 8 | п.м | 180 |  | 1440
|  | канализационные трубы d50 | 18 | п.м | 120 |  | 2160
|  | тройники ф110 | 4 | шт | 170 |  | 680
|  | тройники ф110-ф50 косой | 4 | шт | 120 |  | 480
|  | тройники ф50 | 8 | шт | 70 |  | 560
|  | отводы ф110 поворот 45 гр | 12 | шт | 85 |  | 1020
|  | отводы ф50 поворот 45 гр | 18 | шт | 55 |  | 990
|  | рюмка ф110-ф50 | 2 | шт | 160 |  | 320
|  | аэраторы ф50 | 3 | шт | 250 |  | 750
|  | кронштейны ф110 |  | шт |  |  | 0
|  | крепежная лента | 1 | рул | 600 |  | 600
|  | клипсы ф-110 | 10 | шт | 12 |  | 120
|  | клипсы ф-50 | 10 | шт | 7 |  | 70
| траншея 1,8 м глубина |  |  | п.м |  | 0
0.5 м ширина.
|  | канализационные трубы Poliplast d32 | 8 | пм | 110 |  | 880
|  | переход ф50х32 | 2 |  | 80 |  | 160
|  | отвод ф32 | 12 | шт | 50 |  | 600
Отопление
| установка и обвязка котла |  | 1 | шт | 20000 | 20000 |  | 106965
отопления
|  | котел отопления одноконтурный | 1 | шт | 30000 |  | 30000
12квт электрический
|  | тройники-ф-3/4-1/2-3/4 | 11 | шт | 285 |  | 3135
|  | МПК ф-3\4 Х 25 | 18 | шт | 160 |  | 2880
|  | циркуляционный Grundfoss 25/60 | 3 | шт | 6950 |  | 20850
|  | фильтр грубой очистки ф-1дн | 1 | шт | 850 |  | 850
|  | нипель ф1дх3/4 | 6 | шт | 180 |  | 1080
|  | краны шаровый ф 3/4 "американка" | 11 | шт | 670 |  | 7370
|  | расширительный бачок 24 литра | 2 | шт | 3850 |  | 7700
|  | кронштейн для расширительного бачка | 2 | шт | 950 |  | 1900
|  | группа защиты котла | 1 | шт | 3800 |  | 3800
|  | кран подпитки котла | 4 | шт | 380 |  | 1520
|  | термомонометры задней под-ки | 6 | шт | 980 |  | 5880
ЗАКАЗЧИК _________________ Страница 1 из 2 ПОДРЯДЧИК _________________
| наименование работ | наименование материаллов, модель | кол | ед. | стоим | сумма |  | общая
|  |  |  | измер. |  | работ | матер-ов | стоимость
|  | коллектор основного подмеса 3х кон. | 2 | шт | 4500 |  | 9000 | 210301
| уст-ка основного калектора |  | 2 | шт | 1500 | 3000 | 0
| сборка насосных групп |  | 3 | шт | 7000 | 21000 | 0
|  | кран американка ф-1дн | 2 | шт | 1280 |  | 2560
|  | удленитель ф-1дн-10см | 1 | шт | 980 |  | 980
|  | футорки ф-1дн х 1.1\4 бронза | 3 | шт | 380 |  | 1140
| закачка жидкости и |  |  | кон |  | 0
опресовка системы
|  | жидкость незамерзающая -30 |  | литров |  |  | 0
| разводка труб отопления |  | 17 | точек | 3500 | 59500
до радиаторов
|  | кран угловой американка ф-1/2 х 20 | 34 | шт | 360 |  | 12240
|  | американки ф-1дн х 32ппр | 4 | шт | 420 |  | 1680
|  | кран ппр ф-32 | 4 | шт | 355 |  | 1420
|  | комплект футорок1дх1/2-3/4 | 17 | шт | 340 |  | 5780
|  | трубы арми-ые ф-25 | 100 | п.м | 110 |  | 11000
|  | трубы арми-ые ф-32 | 30 | п.м | 125 |  | 3750
|  | мпк ф-1дн х 32ппр | 8 | шт | 275 |  | 2200
|  | футорки ф-25х3/4 бронза | 6 | шт | 170 |  | 1020
|  | нипель ф-3/4 | 6 | шт | 80 |  | 480
|  | тройник ф-1дн | 1 | шт | 380 |  | 380
|  | тройники ф-25ппр | 34 | шт | 40 |  | 1360
|  | углы ф-25 45гр-90гр | 100 | шт | 30 |  | 3000
|  | муфты ф-25 | 30 | шт | 20 |  | 600
|  | фитинги ф-32 | 50 | шт | 50 |  | 2500
|  |  |  | шт |  |  | 0
| установка и подключение |  | 17 | точек | 1000 | 17000
радиаторов отопления
|  | радиаторы алюминевые 500x80(секция) | 93 | шт | 487 |  | 45291
|  | кронштейн крепления радиаторов | 76 | шт | 45 |  | 3420
|  |  |  | шт |  |  | 0
Расходные материалы
|  | расходные материалы |  |  |  |  | 5000 | 10000
|  | доставка |  |  |  |  | 5000
| 8 926 853 88 22 | Дмитрий |  |  |  |  | 0
|  |  | итого |  |  | 191500 | 279596 | 471096
ЗАКАЗЧИК С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ СОГЛАСЕН _____________________________________
ЗАКАЗЧИК _________________ Страница 2 из 2 ПОДРЯДЧИК _________________